## Бланк запроса
Сайт: http://teplomash.nt-rt.ru ¦¦ Эл.почта: thm@nt-rt.ru
Бланк запроса вентиляционной установки
Организация:
Ф.И.О.
Наименование объекта:
Дата:
Контактная информация:
| тел/факс | 44
e-mail
|  |  | Исполнение по месту установки: | Внутреннее |  | Наружное
|  |  | Исполнение по типу исполнения: | Гигиеническое |  | Северное
|  |  | Наружный воздух | Лето |  | Зима
|  |  | Температура |  | оС |  | оС
|  |  | Относительная влажность |  | % |  | %
|  |  | Внутренний воздух | Лето |  | Зима
|  |  | Температура |  | оС |  | оС
|  |  | Относительная влажность |  | % |  | %
Тип вентиляционной установки:
ПРИТОК
|  |  | Расход воздуха на притоке: |  | м3/час
|  |  | Внешнее давление на притоке: |  | Па
Рециркуляция воздуха:
|  |  | Степень очистки фильтра на притоке: |  |  | вид:
|  |  | Дополнительный фильтр: |  |  | вид:
|  |  | Дополнительный фильтр: |  |  | вид:
Роторный рекуператор:
Рекуператор перекресноточный:
Рекуператор гликолевый:
Первый нагреватель:
|  |  | Нагрев | от |  | оС до |  | оС
|  |  | Нагрев по мощности |  |  | кВт
Второй нагреватель:
|  |  | Нагрев | от |  | оС до |  | оС
|  |  | Нагрев по мощности |  |  | кВт
Охладитель:
Содержание гликоля, %
|  |  | Температура воды |  |  | оС
|  |  | Температура кипения фреона |  |  | оС
Увлажнитель:
|  |  | Параметры: |  | Темпер. Вх/вых |  | Влажность |  | %
Шумоглушитель на притоке:
ВЫТЯЖКА
|  |  | Расход воздуха на вытяжке: |  | m3/h
|  |  | Внешнее давление на вытяжке: |  | Pa
|  |  | Степень очистки фильтра на вытяжке: |  |  | вид:
|  |  | Дополнительный фильтр: |  |  | вид:
Шумоглушитель на вытяжке:
АВТОМАТИКА
|  |  |  | Есть | Нет
Дополнительное оборудование:
Дополнительные данные/схема установки:
приточно-вытяжная
приточная
вытяжная
внутри помещения
снаружи помещения
№1
№2
№3
№4
№5
(отсутствует)
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
Введите значение =>
(отсутствует)
G3
G4
F5
F6
F7
F9
(отсутствует)
рекуперация тепла и холода
рекуперация тепла
рекуперация холода
(отсутствует)
водяной (80-60)
водяной (90-70)
водяной (введите значения) =>
электрический
газовый
Введите значение =>
220/1/50
380/3/50
415/3/50
(отсутствует)
пропан
бутан
природный газ
(отстутствует)
водяной
вода+этиленгликоль
вода+пропиленгликоль
фреон R22
фреон R407C
фреон R134a
фреон R410
Введите значение =>
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
(отсутствует)
пленечный
парогенератор
(отсутствует)
на стороне забора воздуха
на стороне нагнетания
на стороне забора воздуха и на стороне нагнетания
(отсутствует)
карманный
кассетный
(отсутствует)
Паровый
Поверхностный
Форсуночный
(отсутствует)
смесительный узел
в комплекте:
без автоматики